Maison PARSONS David & Audrey	12/06/2017
Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01
Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT PLOMBERIE
Descriptif

RDC

Cuisine
- 1 évier double : amenée réseaux AEP/EU
- 1 lave-vaisselle : amenée réseaux AEP/EU

Garage (buanderie)
- 1 lave-linge : amenée réseaux AEP/EU
- 1 sèche-linge : amenée réseaux EU
- 1 évier : amenée réseaux AEP/EU

WC 1
- 1 WC suspendu : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 lave-mains : amenée réseaux AEP/EU

SDB 1
- 1 douche à l'italienne (à carreler) : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 baignoire double 180x80 (à carreler) : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 plan vasque simple : amenée réseaux AEP/EU

R+1

WC 2
1 WC suspendu : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

SDB 2
- 1 baignoire 170x70 : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 plan vasque simple : amenée réseaux AEP/EU

EXTERIEUR

- 1 point d'eau à l'Est du garage (robinet en façade)
- 1 point d'eau à l'Ouest du garage (robinet en façade)
- 1 point d'eau à l'entrée du terrain (prise d'eau enterrée)

CAVE
2 points d'eau au sous-sol
Maison PARSONS David & Audrey	30/01/2017
Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01
Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT CVC
Descriptif

Chauffage :
- Pompe à chaleur air/eau (+ECS). Unité intérieure dans le sous-sol, unité extérieure proche de l'entrée du garage
- Plancher chauffant dans toutes les pièces au RDC et au R+1
- Module froid pour plancher rafraîchissant + attente pour split dans chambre RDC et salon
- Option thermostat de régulation par chambre

Ventilation :
- Extraction cuisine
- VMC simple flux