Maison PARSONS David & Audrey	30/01/2017
Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01
Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT ELECTRICITE
Descriptif

Ci-dessous le listing non exhaustif des besoins électriques à prendre en compte à minima dans chaque pièce. En l'absence de précision, le chiffrage comprendra les besoins imposés par les normes en vigueur.

Généralités/Divers
- Tableau général situé dans le garage
- Prévoir alimentation PAC (située dans le sous-sol)
- Prévoir alimentation pour volets roulants électriques sur toutes les menuiseries extérieures
- Prévoir alimentation pour porte sectionnelle de garage motorisée
- Prévoir une attente à l'entrée du terrain pour un futur portail

RDC

Entrée
PC/FM
- 1 PC à l'Ouest de la porte d'entrée
- 2 PC + 2USB + RJ45 à l'Ouest du placard d'entréd
- 1 PC à l'entrée
Eclairage
1 alim pour plafonnier

Salon
PC/FM
- 1 PC + HDMI pour vidéoprojecteur dans le faux-plafond (angle entre salon et salle à manger)
- 1 sortie HDMI + 6PC au niveau de l'angle entre le salon et la salle à manger
- 4 PC + RJ45 à côté de la cheminée
- 2 PC sous l'escalier
Eclairage
spots LED

Cuisine
PC/FM
- 2 PC à l'Est de l'îlot central
- 2 x 4 PC sur l'îlot
- 2 PC au Sud de l'évier (micro-onde)
- 2 PC à côté de la plaque de cuisson
- 1 alim pour extraction hôte
- 1 alim pour four
- 1 alim pour plaques à induction
- 1 alim pour lave-vaisselle
- 1 alim pour frigo
Eclairage
spots LED

Salle à manger
PC/FM
1 PC dans l'angle Sud-Ouest
Eclairage
spots LED

Chambre parentale
PC/FM
- 1 bloc PC (+USB) de chaque côté du lit
- 1 alimentation pour liseuse de chaque côté du lit
- 1 PC à l'entrée
- 1 PC en face du lit (ht=1,80m) + 1RJ 45
Eclairage
1 alim pour plafonnier

Dressing
PC/FM
- 1 alim éclairage derrière les WC
- 1 bloc PC (2x2PT+T) derrière les WC
- 1 PC à l'entrée
Eclairage
1 alim pour plafonnier

WC 1
Eclairage
1 alim pour plafonnier

Couloir
PC/FM
1 PC à l'entrée côté salon
Eclairage
1 alim pour plafonnier

SDB 1
PC/FM
- 1 alim pour sèche serviettes
- 2 PC dans coin Sud-Est
Eclairage
- 1 alim pour plafonnier
- 1 alim éclairage de part et d'autre du miroir

R+1

Mezzanine
PC/FM
selon normes
Eclairage
spots LED orientables (plafond placo au rampant)

Vide sur séjour
Eclairage
spots LED orientables (plafond placo au rampant)

Chambre 2
PC/FM
selon normes
Eclairage
1 alim pour plafonnier

Chambre 3
PC/FM
selon normes
Eclairage
1 alim pour plafonnier

Rangement Chambre 3
Eclairage
1 alim pour plafonnier

WC 2
Eclairage
1 alim pour plafonnier

SDB 2
PC/FM
selon normes
Eclairage
- 1 alim pour plafonnier
- 2 alim vers miroir

Chambre 4
PC/FM
selon normes
Eclairage
1 alim pour plafonnier

EXTERIEUR

Façade Sud
PC/FM
1 PC dans l'angle rentrant Sud-Ouest (entre salon et salle à manger)
Éclairage
- 1 éclairage en façade au-dessus de la porte de la salle à manger (interrupteur)
- 1 éclairage en façade au-dessus de la porte d'entrée (détecteur)
- 1 éclairage en façade au-dessus de la porte de la chambre 1 (détecteur)

Façade Ouest
PC/FM
1 PC à côté de la porte de service du garage
Éclairage
- 1 éclairage en façade dans l'angle rentrant Sud-Ouest (mur ouest du salon) (interrupteur)
- 1 éclairage en façade au-dessus de la porte de service du garage (interrupteur)

Façade Est
PC/FM
- 1 PC sous l'abri voiture
- 1 fourreau pour charge véhicule électrique sous l'abri
- 1 PC à côté de la porte du garage
Éclairage
1 éclairage en façade sous l'abri voiture (détecteur)

Façade Nord
1 éclairage en façade sur le mur du dressing (interrupteur)

CAVE
PC/FM
selon normes
Éclairage
alim pour plafonniers