Maison PARSONS David & Audrey	30/01/2017
Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01
Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT PLOMBERIE
Descriptif

RDC

Cuisine
- 1 évier double : amenée réseaux AEP/EU
- 1 lave-vaisselle : amenée réseaux AEP/EU

Garage (buanderie)
- 1 lave-linge : amenée réseaux AEP/EU
- 1 sèche-linge : amenée réseaux EU
- 1 évier : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

WC 1
- 1 WC suspendu : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 lave-mains : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

SDB 1
- 1 douche à l'italienne : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 baignoire 180x80 (à carreler) : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 plan vasque simple : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

R+1

WC 2
1 WC suspendu : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

SDB 2
- 1 baignoire 170x70 : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU
- 1 plan vasque simple : fourniture et pose + amenée réseaux AEP/EU

EXTERIEUR

- 1 point d'eau à l'Est du garage (robinet en façade)
- 1 point d'eau à l'Ouest du garage (robinet en façade)
- 1 point d'eau à l'entrée du terrain (prise d'eau enterrée)

CAVE
2 points d'eau au sous-sol
Maison PARSONS David & Audrey	30/01/2017
Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01
Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT CVC
Descriptif

Chauffage :
- Pompe à chaleur air/eau (+ECS)
- Plancher chauffant dans toutes les pièces au RDC et au R+1

Ventilation :
- Extraction cuisine
- VMC simple flux