## Lot 303 VRD - extension
BORDEREAU MARCHE
Affaire N° : 8783 - LIDL Barbery (60)
Directeur de Projets : Franck ARTAUD - Ingénieur d'Affaires : Audrey PARSONS
| Lot 303 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS |  |  | Travaux d'extension
|  |  |  | U | Qté | PU | Total
0 | INSTALLATION DE CHANTIER
0.1 | BASE VIE
0.1 1 | Plateforme base vie pour bungalows et places de stationnement
Travaux extérieurs :
| Base vie |  | 1 | ENS | 1 | 3880 | 3880
0.1 2 | Raccordement réseaux de la base vie (AEP, EDF, Téléphone, EU)
Travaux extérieurs :
| Base vie |  | 1 | ENS | 1 | 3880 | 3880
0.2 | SIGNALETIQUE DE CHANTIER
0.2 1 | Balisage, installation panneaux de chantier
Travaux extérieurs :
| Base vie |  | 1 | ENS | 1 | 1940 | 1940
0.3 | CLOTURE DE CHANTIER
0.3 1 | Clôtures et portails provisoires
Travaux extérieurs :
| Location durant 9 Mois |  | 170 | ML | 170 | 24.25 | 4122.5
0.4 | DIVERS
0.4 1 | Aire de récupération des laitances des toupies béton
Travaux extérieurs :
| Entrée site |  | 1 | ENS | 1 | 1455 | 1455
| Total PLATEFORME BASE VIE | [5 empty] | 15277.5
1 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS
1.1 | TRAVAUX EXTERIEURS
1.1.1 | Travaux sur voiries
1.1.1 1 | Arrachage enrobés sur voie de contournement sous emprise de l’extension. Y compris évacuation
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 740
|  |  |  | M2 | 1230 | 2.43 | 2988.9
1.1.1 2 | Dépose bordures existantes
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 185
|  |  |  | ML | 185 | 6.6 | 1221
1.1.1 3 | Dépose escaliers de quais en béton existants (ht 1,20m)
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 2
|  |  |  | U | 2 | 240 | 480
1.1.1 4 | Démolition de la voie d'accès chantier à la fin des travaux et remise en état de la zone
Travaux extérieurs :
| Voie accès chantier |  | 1
|  |  |  | ENS | 1 | 1210 | 1210
1.1.2 | Clôtures
1.1.2 1 | Dépose clôture existante
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 350
|  |  |  | ML | 350 | 16 | OPTION
1.1.3 | Ouvrages divers
1.1.3 1 | Suppression des fourreaux d’alimentation des caméras
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 185
|  |  |  | ML | 185 | 3.88 | 717.8
1.1.3 2 | Démolition de la zone d’épandage EU existante
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 1
|  |  |  | ENS | 1 | 485 | 485
1.1.3 3 | Condamnation de la cuve de récupération des EU existante
Travaux extérieurs :
| Démolitions | Extension entrepôt (OUEST) | 1
|  |  |  | U | 1 | 970 | 970
| Total TRAVAUX DE DEMOLITION | [5 empty] | 8072.7
2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | NETTOYAGE DU TERRAIN
2.1 1 | Déboisage terrain
Travaux extérieurs :
| Préparation du terrain |  | 740
|  |  |  | M2 | 740 | 4.07 | 3011.8
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 3011.8
3 | TERRASSEMENTS GENERAUX
3.1 | TERRE VEGETALE
3.1.1 | Décapage Terre Végétale
3.1.1 1 | Décapage, stockage, régalage Terre Végétale
Travaux extérieurs :
| Terrassements généraux | Terrain meuble | 12258 | M3 | 12500 | 4.07 | 50875
3.1.1 2 | Réalisation d'un merlon de 2,5 m de haut en limite NORD-OUEST de l’extension
Travaux extérieurs :
| Terrassements généraux | Terrain meuble |  | M3 | 3200 | 2.32 | 7424
3.2 | TERRASSEMENTS
3.2.1 | Travaux en terrain meuble
3.2.1 1 | Mouvement de déblais-remblais pour constitution des fonds de forme chaussées et plateforme bâtiment
Travaux extérieurs :
| Terrassements généraux | Plateforme bâtiment + voiries | 21604 | M3 | 20700 | 3.1 | 64170
3.2.1 2 | Remblais d'apport ou empruntés sur site
Travaux extérieurs :
| Terrassements généraux | Remblais | 6598
|  | Couche de forme | 13781 | M3 | 20250 | 2.32 | 46980
3.2.1 3 | Fouilles en tranchée pour mise en place des longrines, soubassements de murs coupe-feu et écrans thermiques, soubassements divers
Travaux extérieurs :
| Terrassements généraux | Plateforme bâtiment | 1156
|  |  |  | ML | 980 | 18.4 | 18032
3.3 | TRAITEMENT DE SOL
3.3.1 | Traitement en masse à la chaux des zones de déblais constituant la couche de forme
3.3.1 1 | Si besoin, Traitement du fond de décapage sur une épaisseur de 30 cm avant remblais
Travaux extérieurs :
| Traitement | Plateforme bâtiment + voiries
|  |  |  | M2 | 14865 | 1.45 | 21554.25
3.3.1 2 | Traitement des déblais mis en remblais à la chaux
Travaux extérieurs :
| Traitement | Déblais plateforme bâtiment + voiries | 21604
|  | Matériaux d'emprunt | 6598
|  |  |  | M3 | 16000 | 4.45 | 71200
3.3.2 | Traitement de surface à la chaux et au ciment
3.3.2 1 | Traitement chaux/ciment pour couches de forme sous bâtiment et voiries
Travaux extérieurs :
| Traitement | Plateforme bâtiment + voiries | 13781
|  |  |  | M2 | 31600 | 7.5 | 237000
3.4 | PROTECTION DES OUVRAGES
3.4 1 | Cloutage 10/14
Travaux extérieurs :
| Traitement | Plateforme bâtiment | 17497
| Traitement | Voie accès | 1217 | M2 | 31600 | 0.97 | 30652
3.5 | FINITION DE PLATEFORME
3.5.1 | Remblais derrière ouvrages béton
3.5.1 1 | Remblais derrière les voiles de quais et longrines
Travaux extérieurs :
| Plateforme bâtiment |  | 202 | M3 | 202 | 31 | 6262
3.5.1 2 | Remblais sur fondations
Travaux extérieurs :
| Plateforme bâtiment |  | 550 | M3 | 529 | 37.8 | 19996.2
3.5.2 | Reprofilages
3.5.2 1 | Fin réglage de la plateforme bâtiment avant finition de surface
Travaux extérieurs :
| Plateforme bâtiment |  | 874.85 | M2 | 17497 | 0.97 | 16972.09
3.6 | MISE EN FORME PARTICULIERE
3.6.1 | Reprofilages divers
3.6.1 1 | Réglage des talus des bassins
Travaux extérieurs :
| Bassins | Bassin infiltration | 444
| Bassins | Bassin rétention | 123
| Bassins | Bassin pompiers | 50 | M2 | 6220 | 1.95 | 12129
| Total TERRASSEMENTS GENERAUX | [5 empty] | 603246.54
4 | COMPLEXES CORPS DE CHAUSSEES COMPRIS FINITIONS
4.1 | VOIRIES EN ENROBES
4.1.1 | Couche de base pour voiries
4.1.1 1 | Grave bitume - épaisseur 24 cm
Travaux extérieurs :
| Voirie PL |  | 1748.64 | M2 | 7285 | 41.6 | 303056
4.1.1 2 | Grave bitume - épaisseur 8 cm
Travaux extérieurs :
| Voie accès chantier |  | 97.36 | M2 | 1065 | 13.1 | 13951.5
4.1.2 | Enrobés silico-calcaire
4.1.2 1 | Béton bitumineux (enrobés) épaisseur 6cm
Travaux extérieurs :
| Voirie PL |  | 7286 | M2 | 7285 | 13.2 | 96162
| Total COMPLEXES CORPS DE CHAUSSEES COMPRIS FINITIONS | [5 empty] | 413169.5
5 | FINITIONS VOIRIES / TROTTOIRS
5.1 | VOIES PIETONNES
5.1.1 | Trottoirs finition béton
5.1.1 1 | Cheminements piétons en béton désactivé
Travaux extérieurs :
| Voies piétonnes |  | 113 | M2 | 113 | 46 | 5198
| Total FINITIONS VOIRIES / TROTTOIRS | [5 empty] | 5198
6 | BORDURES / SIGNALISATION
6.1 | BORDURES ET CHASSE-ROUES
6.1.1 | Bordures béton
6.1.1 1 | Bordure béton type T3
Travaux extérieurs :
| Voiries PL |  | 898 | ML | 898 | 24 | 21552
6.1.1 2 | Bordure béton type P1
Travaux extérieurs :
| Voies piétonnes |  | 66 | ML | 66 | 19 | 1254
6.1.2 | Ilôts chasse-roues
6.1.2 1 | Ilôt chasse-roue simple
Travaux extérieurs :
| Voirie PL | Aire de béquillage
|  |  | 18 | U | 18 | 223 | 4014
6.1.2 2 | Ilôt chasse-roue double
Travaux extérieurs :
| Voirie PL | Aire de béquillage | 25
|  |  |  | U | 25 | 446 | 11150
6.2 | SIGNALISATION
6.2.1 | Peinture au sol (résine EPOXY)
6.2.1 1 | Peinture au sol en bandes largeur 10 cm
Travaux extérieurs :
| Voirie PL | Aire de béquillage | 884
|  |  |  | ML | 884 | 2.05 | 1812.2
6.2.1 2 | Fléchage au sol pour marquage directionnel
Travaux extérieurs :
| Voirie PL |  | 6
|  |  |  | U | 6 | 34 | 204
6.2.2 | Panneaux routiers
6.2.2 1 | Panneaux routiers normalisés.
Travaux extérieurs :
| Voirie PL |  | 10
| Voie accès chantier |  | 10 | U | 20 | 270 | 5400
| Total BORDURES / SIGNALISATION | [5 empty] | 45386.2
7 | ASSAINISSEMENT EP/EU
7.1 | CANALISATIONS DANS FOUILLES
7.1.1 | Canalisations PVC y compris fouilles
7.1.1 1 | Canalisations PVC Ø 160
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 67 | ML | 66 | 48 | 3168
7.1.1 2 | Canalisations PVC Ø 200
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 417
| Assainissement | EU condensats | 393
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 85
|  |  |  | ML | 1110 | 49 | 54390
7.1.1 3 | Canalisations PVC Ø 300
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 245
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 81
|  |  |  | ML | 290 | 51 | 14790
7.1.1 4 | Canalisations PVC Ø 400
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 79
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 180
|  |  |  | ML | 225 | 56 | 12600
7.1.1 5 | Canalisations PVC Ø 500
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 158
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 44
|  |  |  | ML | 252 | 77 | 19404
7.2 | REGARDS ET OUVRAGES BETON
7.2.1 | Regards de visite et de dérivation "Série lourde"
7.2.1 1 | Regard de visite Ø 1 000 fonte série lourde
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 9
| Assainissement | EU condensats | 17
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 14
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 6
|  |  |  | U | 43 | 785 | 33755
7.2.2 | Regards avaloirs
6.2.3 1 | Regard avaloir avec grille 40 x 40
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales |  | U |  |  | 0
6.2.3 2 | Regard avaloir avec grille 50 x 50
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales |  | U |  |  | 0
7.2.2 1 | Regard avaloir avec grille 60 x 60
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 11
|  |  |  | U | 11 | 500 | 5500
7.2.2 2 | Regard avaloir avec grille 60 x 60 - regards siphoïdes dans la zone quais bennes
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 2 | U | 2 | 530 | 1060
7.2.3 | Regards étanches
7.2.3 1 | Regard de branchement à fermeture Hydraulique (sous voiries)
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 2 | U | 2 | 800 | 1600
7.2.4 | Regards pieds de chutes
7.2.4 1 | Regard tampon série lourde + coude pied de chute EP en attente
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 32 | U | 18 | 120 | 2160
7.2.5 | Attentes au droit des descentes d'eaux pluviales
7.2.5 1 | Attente au droit d'une descente d'eaux pluviales Ø 125 à 315
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales toitures | 32 | U | 32 | 515 | 16480
7.2.6 | Caniveau à fente de type SATUJO
7.2.6 1 | Caniveaux à fente Ø400
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 204 | ML | 210 | 162 | 34020
7.2.7 | Caniveaux à grille
7.2.7 1 | Caniveau à grille devant quai bennes
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 14.5 | ML | 14.5 | 365 | 5292.5
7.3 | OUVRAGES SPECIFIQUES
7.3.1 | Regard à vanne martelière
7.3.1 1 | Vanne murale à commande manuelle
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 1 | U | 1 | 2800 | 2800
7.3.1 2 | Asservissement vanne à commande motorisée
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 1 | U | 1 | 3880 | 3880
7.3.2 | Ouvrages têtes de buses
7.3.2 1 | Tête de buse Ø500
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Bassin infiltration | 3
| Assainissement | Bassin rétention | 1
|  |  |  | U | 4 | 485 | 1940
7.3.2 2 | Tête de buse Ø300
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Bassin infiltration | 2
| Assainissement | Bassin pompiers | 2
|  |  |  | U | 4 | 340 | 1360
7.3.2 3 | Tête de buse Ø200
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Bassin infiltration | 1
|  |  |  | U | 1 | 290 | 290
7.3.3 | Ouvrages divers au droit des bassins de rétention
7.3.3 1 | Membrane d'étanchéité
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Bassin de rétention | 1066
| Assainissement | Bassin pompiers | 231.2 | M2 | 1850 | 12.6 | 23310
7.3.3 2 | Regard avec vanne à flotteur pour remplissage bassin pompier
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Bassin pompiers | 1 |  | 1 | 1740 | 1740
7.4 | TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
7.4.1 | Séparateurs à hydrocarbures
7.4.1 1 | Séparateur à hydrocarbures pour rejet dans bassin infiltration
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux pluviales voiries | 1 | U | 1 | 8200 | 8200
7.5 | TRAITEMENT DES EAUX USEES
7.5 1 | Débourbeurs/Séparateur à graisse
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 1 | U | 1 | 3100 | 3100
7.5 2 | Mini station d'épuration
Travaux extérieurs :
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 1 | U | 1 | 30013.96 | 30013.96
7.6 | RELEVAGE
7.6.1 | Relevage eaux usées
7.6.1 1 | Pompe de relevage dans regard avec armoire de commande
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 1 | U | 1 | 12700 | 12700
7.7 | RACCORDEMENTS RESEAUX
7.7.1 | Raccordements E.P et EU
7.7.1 1 | Raccordement E.U. sur réseau existant
| Assainissement | Eaux usées / Eaux vannes | 1
|  |  |  | U | 1 | 530 | 530
| Total ASSAINISSEMENT EP/EU | [5 empty] | 294083.46
8 | RESEAUX
8.1 | FOUILLES
8.1.1 | Fouilles communes pour réseaux
8.1.1 1 | Fouilles communes pour réseaux divers
Travaux extérieurs :
| Tranchées multi-réseau |  | 629 | ML | 710 | 22 | 15620
8.1.1 2 | Fouille pour passage câbles moyenne tension entre ancien et nouveau TGBT
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques |  | 565 | ML | 400 | 50 | 20000
8.2 | RESEAUX SECS
8.2.1 | Fourreaux PVC
8.2.1 1 | Fourreaux PVC Ø 63
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques | Pompe refoulement + STEP | 141 | ML | 141 | 2.5 | 352.5
| Réseaux électriques | Eclairage extérieur | 562 | ML | 562 | 2.5 | 1405
| Réseaux électriques | Séparateur + vanne | 129 | ML | 129 | 2.5 | 322.5
| Réseaux électriques | Cuve fioul | 10 | ML | 10 | 2.5 | 25
8.2.1 2 | Fourreaux PVC Ø 90
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques | Pompe refoulement + STEP | 336 | ML | 336 | 3 | 1008
8.2.1 3 | Fourreaux PVC Ø 160
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques | Alimentation principale (moyenne tension) | 1130 | ML | 1130 | 4.5 | 5085
8.2.2 | Chambres de tirage
8.2.2 1 | Chambre de tirage L1T
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques | Pompe refoulement + STEP | 1 | U | 1 | 470 | 470
| Réseaux électriques | Séparateur + vanne | 1 | U | 1 | 470 | 470
| Réseaux électriques | Eclairage extérieur | 5 | U | 5 | 470 | 2350
8.2.3 | Massifs et socles pour points lumineux
8.2.3 1 | Massifs pour candélabres
Travaux extérieurs :
| Réseaux électriques | Eclairage extérieur | 13 | U | 13 | 230 | 2990
8.3 | RESEAUX HUMIDES
8.3.1 | Vannes d'isolement
8.3.1 1 | Fourniture et pose de vanne de raccordement PI sur Ø 150 y compris BAC
Travaux extérieurs :
| Réseau incendie |  | 1 | U | 1 | 825 | 825
8.3.2 | Canalisations Fonte verrouillée
8.3.2 1 | Fouille pour canalisations fonte verrouillée diamètre 315
Travaux extérieurs :
| Réseau sprinkler |  | 55 | ML | 55 | 78 | 4290
8.3.2 2 | Canalisations Fonte verrouillée diamètre 315
Travaux extérieurs :
| Réseau sprinkler |  | 55 | ML | 55 | 123 | 6765
8.3.3 | Canalisations POLYETHYLENE
8.3.3 1 | Canalisations PEHD diamètre 150
Travaux extérieurs :
| Réseau poteau incendie |  | 643 | ML | 643 | 75 | 48225
8.3.4 | Poteaux incendie
8.3.4 1 | Poteau incendie 120 m3/h
Travaux extérieurs :
| Réseau incendie |  | 1 | U | 1 | 3340 | 3340
| Total RESEAUX | [5 empty] | 113543
9 | OUVRAGES DIVERS
9.1 | DIVERS
9.1 1 | Abri vélos 20 places
Travaux extérieurs :
| Abri vélos |  |  | Pl | 20 | 365 | 7300
9.2 | CUVE CARBURANT
9.2 1 | Génie civil pour cuve fioul enterrée
Travaux extérieurs :
| Cuve fioul |  | 1 | ENS | 1 | 7250 | 7250
9.2 2 | Equipement trous d'homme
Travaux extérieurs :
| Cuve fioul |  | 1 | ENS | 1 | 1780 | 1780
9.2 3 | Cuve fioul 20 m3 enterrée, compris raccordements
Travaux extérieurs :
| Cuve fioul |  | 1 | ENS | 1 | 11400 | 11400
| Total OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 27730
| Montant HT du lot Lot 303 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (Travaux d'extension) | [5 empty] | 1528718.7
| Montant HT avec prorata + TRC (0,25%) + CCRD (0,10%) | [5 empty] | 1556999.9959
| TVA (20%) | [5 empty] | 311399.9992
| Montant TTC | [5 empty] | 1868399.9951