## Lot N°330 COUVERTURE - ETANCHE
BORDEREAU MARCHE
LIDL Barbery (60) - Affaire N° : 8783-1
Ingénieur d'affaire : Audrey PARSONS - Directeur de Projets : Franck ARTAUD
Lot 330 COUVERTURE - ETANCHEITE
EXTENSION ENTREPOT
|  |  |  | U | Quantité | Prix en € | Montant en €
COUVERTURE - ETANCHEITE
1 | COUVERTURE ETANCHEE
1.1 | ETANCHEITE PAR MEMBRANE
1.1 1 | Complexe de surface courante : Bac acier + pare-vapeur + 120 mm d'isolant en laine de roche + membrane TPO type FLAGON de chez FLAG
Entrepot :
| Entrepot | Couverture | 16823.85
|  |  |  | M2 | 16823.85 | 34.16 | 574702.72
1.1 2 | PV pour prélaquage blanc en sous-face du bac dans les zones sans plafond isolant
Entrepot :
| Pool palettes | Couverture | 2701
|  |  |  | M2 | 2701 | 0.48 | 1296.48
1.1.1 | Relevés d'étanchéité
1.1.1 1 | Relevés d'étanchéité - membrane TPO idem à la position 1.1.1 ci-dessus, sans isolation thermique
Entrepot :
| Périphérie Entrepôt | Couverture | 590.4
| Mur coupe feu 2h | File 13 | 226
|  | File 14' | 174
|  | File 17 | 139.6
|  | File J | 231.4
|  | File C | 37.9
| Auvent | Couverture | 10.4
|  |  |  | ML | 1409.7 | 19.71 | 27785.19
1.1.1 2 | Relevés d'étanchéité contre lanterneaux - membrane TPO
Entrepot :
| Cellule 5 | Lanterneaux | 160
| Cellule 6 | Lanterneaux | 340
| Cellule 8 | Lanterneaux | 50
| Pool palettes | Lanterneaux | 410
|  |  |  | ML | 960 | Inclus 4,1 et 4,2
1.1.2 | Prestations spécifiques
1.1.2 1 | Incidence pour un revêtement autoprotégé M0 de part et d'autre des MCF largeur 5m (collé sur toute la surface)
Entrepot :
| Mur coupe feu 2h | File 12 | 1130
|  | File 13 | 1130
|  | File 14' | 870
|  | File 17 | 914
|  | File J | 1157
|  | File C | 379
|  |  |  | M2 | 5580 | 11.09 | 61882.2
1.1.2 2 | Walk ways : revêtement renforcé pour zones de circulation en toiture (1m de large)
Entrepot :
| Entrepôt | Couverture | à définir | M2 | à définir | 12.31
1.2 | ACCESSOIRES DE COUVERTURE ETANCHEE
1.2.1 | Costières métalliques
1.2.1 1 | Costieres métalliques sur rives et longs pans
Entrepot :
| Périphérie Entrepôt |  | 590.4
| Mur coupe feu 2h | File 13 | 226
|  | File 14' | 174
|  | File 17 | 139.6
|  | File J | 231.4
|  | File C | 37.9
| Auvent |  | 10.4
|  |  |  | ML | 1409.7 | Inclus 1,1,1,1
1.2.2 | Contre bardage
1.2.2 1 | Contre bardage par bardage simple peau isolé
Entrepot :
| Périphérie Entrepôt | File A | 138.65
|  | File 18 | 106.3
|  | File D | 18.75
|  | File G' | 18.75
|  | File K | 127.27
|  | File 10' | 45.43
| Mur coupe feu 2h | File 12 | 113
|  | File 13 | 226
|  | File 14' | 174
|  | File 17 | 182.8
|  | File J | 509.5375
|  | File C | 75.8
|  |  |  | M2 | 1736.2875 | 15.52 | 26947.18
1.2.3 | Traversées de toiture et réservations diverses
1.2.3 1 | Traversée de toiture pour tourelles de désenfumage
Entrepot :
| Cellule 7 | Couverture | 14
|  |  |  | U | 14 | 463 | 6482
1.2.3 2 | Traversée de toiture pour prise d'air mécanisée
Entrepot :
| Cellule 7 | Couverture | 4
|  |  |  | U | 4 | 333 | 1332
1.3 | COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
1.3.1 | Naissances d'eaux pluviales tronconiques
1.3.1 1 | Naissances à raccorder sur DEP tous diamètres (y compris crapaudine) - Ø200 et Ø250
Entrepôt :
| Couverture |  | 43
|  |  |  | U | 43 | 76.16 | 3274.88
1.3.1 2 | Naissances à raccorder sur descente d'eaux pluviales diamètre 100
Locaux techniques :
| Couverture |  | 5
|  |  |  | U | 5 | 61.88 | 309.4
1.3.2 | Naissances d'eaux pluviales en déversoir
1.3.2 1 | Boite à eau (dito existant)
Entrepot :
| Couverture |  | 36
|  |  |  | U | 36 | 199.92 | 7197.12
1.3.2 2 | Raccord PVC isolé entre naissance et boite à eau
Entrepot :
| Couverture |  | 46
|  |  |  | U | 46 | 66.64 | 3065.44
1.3.3 | Trop plein
1.3.3 1 | Trop-plein 600 x 150 mm
Entrepot :
| Couverture |  | 36
Locaux techniques :
| Couverture |  | 4
|  |  |  | U | 40 | 178.5 | 7140
| Total COUVERTURE ETANCHEE | [5 empty] | 721414.61
2 | ETANCHEITE SUR TOITURE BETON
2.1 | TERRASSE NON CIRCULABLE
2.1.1 | Etanchéité autoprotégée
2.1.1 1 | Complexe d'étanchéité sur toitures béton : pare-vapeur + 120 mm d'isolant en laine de roche + membrane TPO de type FLAGON de chez FLAG
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 65.5
| Local Transfo TGBT |  | 80.5
| Local Sous-station chauffage |  | 36
| Local Groupes Froids |  | 250
|  |  |  | M2 | 432 | 37.18 | 16061.76
2.1.1 2 | Relevés sans costière ni isolation
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 33.8
| Local Transfo TGBT |  | 38.8
| Local Sous-station chauffage |  | 24
| Local Groupes Froids |  | 65
|  |  |  | ML | 161.6 | 11.42 | 1845.47
2.1.2 | Divers
2.1.2 1 | Traversée de toiture pour passage cheminée
Locaux techniques :
| Local Sous-station chauffage |  | 1
| Local Groupes Froids |  | 1
|  |  |  | U | 2 | 271.32 | 542.64
2.2 | ACCESSOIRES
2.2.1 | Profils de finitions
2.2.1 1 | Coiffe métallique laquée d'acrotère béton armé
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 16.9
| Local Transfo TGBT |  | 13.4
| Local Sous-station chauffage |  | 12
| Local Groupes Froids |  | 26.5
|  |  |  | ML | 68.8 | 24.09 | 1657.39
2.2.1 2 | Contre bardage par bardage simple peau isolé
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 18.59
| Local Transfo TGBT |  | 14.74
| Local Sous-station chauffage |  | 13.2
| Local Groupes Froids |  | 29.15
|  |  |  | M2 | 75.68 | 17.85 | 1350.89
| Total ETANCHEITE SUR TOITURE BETON | [5 empty] | 21458.15
3 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
3.1 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES PVC
3.2 1 | Descentes eaux pluviales en PVC diamètre 100
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 6
| Local Transfo TGBT |  | 6
| Local Sous-station chauffage |  | 6
| Local Groupes Froids |  | 14.8
|  |  |  | ML | 32.8 | 43.79 | 1436.31
3.2 2 | Descentes eaux pluviales en PVC tous diamètres (trainasse sous bac)
Entrepot :
| File C |  | 100
|  |  |  | ML | 100 | 66.64 | 6664
3.2 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES ACIER
3.1 1 | Descentes eaux pluviales en acier laqué tous diamètres
Entrepot :
| File K |  | 93.5
| File 18 |  | 42.5
| File A |  | 103
| File J |  | 17
|  |  |  | ML | 256 | 52.36 | 13404.16
3.3 | ACCESSOIRES DE DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
3.3.1 | Divers
3.3.1 1 | Manchons CF pour passage de DEP dans mur CF
Entrepot :
| Couverture | File J | 10
|  | File C | 4
|  |  |  | U | 14 | 197.06 | 2758.84
| Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 24263.31
EQUIPEMENT DE COUVERTURE - LANTERNEAUX
4 | ELEMENTS AU DROIT DE COUVERTURE DE TYPE ETANCHEE
4.1 | DESENFUMAGE DE TYPE R17
4.1 1 | Lanterneau de désenfumage de dimensions 200 x 300 cm (non conformes FM Global)
Entrepot :
| Cellule 5 | Lanterneaux | 16
| Cellule 6 | Lanterneaux | 34
| Cellule 8 | Lanterneaux | 5
| Pool palettes | Lanterneaux | 22
|  |  |  | U | 77 | 792.06 | 60988.62
4.2 | ECLAIRAGE ZENITHAL
4.2 1 | Lanterneau fixe d'éclairement naturel de dimensions 200 x 300 cm.
Entrepot :
| Pool palettes | Lanterneaux | 19
|  |  |  | U | 19 | 461.72 | 8772.68
4.3 | ACCES PLENUM
4.3 1 | Lanterneau accès plenum - dimensions 1,20 x 1,20 m
Entrepot :
| Cellule 6 | Lanterneaux | 1
| Cellule 7 | Lanterneaux | 3
|  |  |  | U | 4 | 487.61 | 1950.44
| Total ELEMENTS AU DROIT DE COUVERTURE DE TYPE ETANCHEE | [5 empty] | 71711.74
5 | ASSERVISSEMENT
5.1 | ASSERVISSEMENT PNEUMATIQUE
5.1 1 | Asservissement co2 de type bizones
Entrepot :
| Couverture | Entrepôt | 18
|  |  |  | U | 18 | 1445.14 | 26012.52
| Total ASSERVISSEMENT | [5 empty] | 26012.52
SECURITE TOITURE
6 | SECURITE PHASE CHANTIER
6 1 | Filets garde-corps
Entrepot :
| Périphérie Entrepôt |  | 590.4
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 16.9
| Local Transfo TGBT |  | 13.4
| Local Sous-station chauffage |  | 12
| Local Groupes Froids |  | 26.5
|  |  |  | ML | 659.2 | Inclus
6 2 | Sécurité horizontale
Entrepot :
| Couverture |  | 17255.85
Locaux techniques :
| Local Groupe Electrogène |  | 65.5
| Local Transfo TGBT |  | 80.5
| Local Sous-station chauffage |  | 36
| Local Groupes Froids |  | 250
|  |  |  | M2 | 17687.85 | Inclus
6 3 | Tour d'accès en toiture : Cellules 8 + Cellule 6 - Hauteur max acrotère = 11,70 m
Entrepot :
| Couverture |  | 1
|  |  |  | U | 1 | 3427.2 | 3427.2
6 4 | Tour d'accès en toiture : Pool palettes + local froid - Hauteur max acrotère = 9,65 m
Entrepot :
| Couverture |  | 1
|  |  |  | U | 1 | 2808.4 | 2808.4
| Total SECURITE PHASE CHANTIER | [5 empty] | 6235.6
7 | COUVERTURE AUTODOCKS
7 1 | Couverture AUTODOCKS froids : bac acier + panneaux de laine de roche 120 mm + bac acier
Entrepot :
| Couverture | Autodocks Froids | 268.125
|  |  |  | M2 | 268.125 | 44.55 | 11944.9688
7 2 | Couverture AUTODOCKS secs : bac acier
Entrepot :
| Couverture | Autodocks Secs | 82.5
|  |  |  | M2 | 82.5 | 20.47 | 1688.775
| Total COUVERTURE AUTODOCKS | [5 empty] | 13633.7437
8 | OSSATURES EN COUVERTURE
8 1 | Chevêtres entrées d'eaux pluviales tous diamètres
Entrepot :
| Couverture |  | 43
|  |  |  | U | 43 | 63 | 2709
8 2 | Chevêtres pour lanterneaux de dimensions 2,00 x 3,00 m
Entrepot :
| Couverture | Désenfumage | 77
| Couverture | Eclairage zénithal | 19
|  |  |  | U | 96 | 146 | 14016
8 3 | Chevêtres pour lanterneaux de dimensions 1,20 x 1,20 m
Entrepot :
| Couverture |  | 4
|  |  |  | U | 4 | 146 | 584
8 4 | Chevêtres pour tourelles de désenfumage 800 x 800
Entrepot :
| Couverture | Cellule 7 | 14
|  |  |  | U | 14 | 126.2 | 1766.8
8 5 | Chevêtres pour prises d'entrée d'air
Entrepot :
| Couverture | Cellule 7 | 4
|  |  |  | U | 4 | 126.2 | 504.8
| Total OSSATURES EN COUVERTURE | [5 empty] | 19580.6
9 | DIVERS
9 1 | Protection contre les oiseaux
Entrepot :
| Couverture | Quais bennes | 1
|  |  |  | ENS | 1 | 1094.8 | 1094.8
| Total DIVERS | [5 empty] | 1094.8
| Montant HT du Lot N°330 COUVERTURE - ETANCHEITE Compris PRORATA (Non forfaitisé) + TRC (0,25%) + CCRD (0,10%) | [5 empty] | 905405.0737
| TVA (20%) | [5 empty] | 181081.0148
| Montant TTC | [5 empty] | 1086486.0885

## Lot N°331 BARDAGES
BORDEREAU CONSULTATION
LIDL BARBERY (60)
Affaire N° : 8783 Ingénieur d'affaire : Audrey PARSONS
Lot N°331 BARDAGES
EXTENSION ENTREPOT
|  |  |  | U | Quantité | Prix en € | Montant en €
BARDAGES METALLIQUES
1 | BARDAGES SIMPLE PEAU
1.1 | HABILLAGE DE PANNEAUX EN BETON OU PARPAINGS
1.1 1 | Bardage simple peau vertical à nervures trapézoïdales contre voiles béton ou parpaings
Entrepot :
| File 17 au dessus de +9,30 |  | 388.9315
| File 17 sur cour intérieure |  | 325.52
| File J |  | 262.1085
| File 12 sur existant |  | 305
| File 12 sur SAS (complément) |  | 14.44
| Bardage sur Loc GE et TGBT |  | 149.58
| Bardage sur sous-station chauffage |  | 91.761
| Bardage sur loc Froid |  | 195.494
| Quais bennes file J |  | 133.94
|  |  |  | M2 | 1866.775 | 36.94 | 68958.67
1.2 | HABILLAGE LATERAUX DES AUTODOCKS
1.2 1 | Bardage Double peau vertical à nervures trapézoïdales pour habillage latéraux des AUTODOCKS isolés par panneaux de laine de roche 120 mm prélaqués blanc intérieur
Entrepot :
|  | Autodocks Froids | 847
|  |  |  | M2 | 847 | 34.27 | 29026.69
1.2 2 | Bardage Simple peau vertical à nervures trapézoïdales pour habillage latéraux des AUTODOCKS non isolés prélaqués blanc intérieur
Entrepot :
|  | Autodocks Secs | 140
|  |  |  | M2 | 140 | 27.32 | 3824.8
1.2 3 | Panneaux isolants (épaisseur mini 80 mm) sous les quais froids pour isolation contre l'air extérieur
Entrepot :
|  | Autodocks Froids | 131.625
|  |  |  | M2 | 131.625 | 53.31 | 7016.9288
| Total BARDAGES SIMPLE PEAU | [5 empty] | 108827.0888
2 | BARDAGES DOUBLE PEAU
2.1 | BARDAGE EN POSE VERTICALE
2.1 1 | Bardage double peau verticale à nervures trapézoïdales RAL 8014 + isolant laine de verre (U=0,35 W/m².K)
Entrepot :
| File A (axes 12 à 17) |  | 789.264
| File A (axes 17 à 18) |  | 131.325
| File 18 hors cour intérieure |  | 545.225
| Biais |  | 466.095
| File K sur stockage matériels magasins |  | 128.2485
| File K sur pool palettes |  | 627.891
| File 12' |  | 398.545
| Retour cour intérieure file D |  | 91.615
| Retour cour intérieure file G' |  | 211.9
| Quais bennes file 15 |  | 269.2375
| Quais bennes file 15' |  | 286
| Quais bennes file 16 |  | 55.4765
|  |  |  | M2 | 4000.8225 | 34.27 | 137108.19
2.1 2 | Bardage double peau vertical à nervures trapézoïdales, RAL 8014, sans isolant
Entrepot :
| File 18 sur cour intérieure |  | 372
|  |  |  | M2 | 372 | 25.7 | 9560.4
| Total BARDAGES DOUBLE PEAU | [5 empty] | 146668.59
4 | ACCESSOIRES ET OUVRAGES DE FINITIONS
4.1 | PROFILS DE FINITIONS
4.1 1 | Coiffe d'acrotère droite isolée en tête de bardage
Entrepot :
| File A |  | 135.12
| File 18 |  | 97.8
| Biais |  | 48.3
| File K |  | 115.6
| File 12' |  | 41.3
| File 17 |  | 112.9
| File J |  | 109.6
| File 12 sur existant (Prévoir surlargeur pour englober existant) |  | 97.7
| File 12 sur SAS |  | 15.2
| Retour cour intérieure file D |  | 25.1
| Retour cour intérieure file G' |  | 25.1
|  |  |  | ML | 823.72 | 23.13 | 19052.64
4.1 2 | Coiffe d'acrotère isolée sur mur coupe feu en couverture
Entrepot :
| Mur coupe feu 2h | File C | 38
|  | File 14' | 87
|  | File 14 | 87
|  | File 13 | 110
|  |  |  | ML | 322 | 26.94 | 8674.68
4.1 2b | Coiffe d'acrotère spécifique pour jonction entre bâtiment existant et extension
Entrepot :
| Mur coupe feu 2h | Files 12 et 12' | 97
|  |  |  | ML | 97 | 34.61 | 3357.17
4.1 3 | Profilés verticaux de recouvrements d'angles extérieurs saillants ou rentrants
Entrepot :
| A17 |  | 4.8
| A18 |  | 9.65
| I18 |  | 9.65
| J17 |  | 4.8
| K17 |  | 9.65
| K16 |  | 6
| J'16 |  | 7.2
| J'15' |  | 7.2
| J15' |  | 7.2
| J15' |  | 21.6
| K15 |  | 6
| K12 |  | 9.65
| I12' |  | 9.65
| J12 |  | 4.8
| I12' |  | 4.8
| A12 |  | 2.55
| Eperon A12 |  | 71.25
| Portes File 18 |  | 12.6
| File 15' |  | 16.8
| File 15 |  | 12.6
| Portes files K |  | 22.2
| Part et d'autre panneaux BA file K |  | 9
| Porte file 12 |  | 4.2
|  |  |  | ML | 100 | 19.71 | 1971
4.1 4 | Bavette rejet d'eau en pied de bardage
Entrepot :
| File A |  | 135.12
| File 18 |  | 97.8
| Biais |  | 48.3
| File K |  | 115.6
| File 12' |  | 41.3
| File 17 |  | 112.9
| File J |  | 109.6
| File 12 sur existant |  | 97.7
| File 12 sur SAS |  | 15.2
| Retour cour intérieure file D |  | 25.1
| Retour cour intérieure file G' |  | 25.1
| Quais bennes file 15 |  | 29.75
| Quais bennes file 15' |  | 31.65
| Quais bennes file J |  | 14.8
|  |  |  | ML | 899.92 | 8.76 | 7883.3
4.1 5 | Encadrement de baies par profilé formant rejet d'eau au droit des linteaux et jambages
Entrepot :
| File A |  | 124
| File 18 |  | 15.4
| File K |  | 32
| File 12' |  | 4.2
| Retour cour intérieure file D |  | 16.4
| Retour cour intérieure file G' |  | 11.2
| Quais bennes file 15 |  | 14.2
| Quais bennes file 15' |  | 14.2
| Quais bennes file J |  | 13
|  |  |  | ML | 244.6 | 19.71 | 4821.07
4.1 6 | Appui de baies, avec façonnage "goutte d'eau" sur la face extérieure
Entrepot :
| File A |  | 96
| File 18 |  | 4
| File K |  | 17
| File 12' |  | 1
| Retour cour intérieure file D |  | 8
| Retour cour intérieure file G' |  | 3
| Quais bennes file 15 |  | 6
| Quais bennes file 15' |  | 6
| Quais bennes file J |  | 6
|  |  |  | ML | 147 | 24.75 | 3638.25
| Total ACCESSOIRES ET OUVRAGES DE FINITIONS | [5 empty] | 49398.11
5 | CANTONS DE DESENFUMAGE
5 1 | Bardage métallique pour canton de désenfumage au droit et en complément des poutres béton en matériaux DH 30 et respectant l'IT 246
Entrepot :
| Couverture | Entrepôt | 435.8
|  |  |  | M2 | 435.8 | 15.9 | 6929.22
| Total CANTONS DE DESENFUMAGE | [5 empty] | 6929.22
6 | DIVERS
6 1 | Grilles d'entrée d'air avec vantelles en façade - dimensions : 2,00 x 3,00 m
Entrepot :
| Façades | Nord | 23
|  |  |  | U | 23 | 2937 | 67551
| Total DIVERS | [5 empty] | 67551
| Montant HT du lot Lot N°331 BARDAGES PRORATA (Non Forfaitisé) et TRC (0,25%), CCRD (0,1%) Compris | [5 empty] | 379374.0087
| TVA (20%) | [5 empty] | 75874.8017
| Montant TTC | [5 empty] | 455248.8105

## RECAP
EXTENSION
Couverture | 905405.0737
Bardage | 379374.0087
TOTAL | 1284779.0825